附件：

**内蒙古博物院临时展厅地面更换防滑地胶项目报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **技术要求** | **规格** | **数量** | **单价（元）** | **合计（元）** |
| 1 | 地面维修 | 施工地面基层找平，修补坑洼、磨损严重处 | 包括材料、工时 | 150㎡ |  |  |
| 2 | 地胶铺装 | 1、PVC弹性地胶板，达到以下标准:(1)B1级防火；(2)T级加厚UV耐磨； (3)环保零甲醛E0级；(4)双面防水、无缝焊接。2、运输、安装，辅料等。 | 防滑地胶3mm厚卷材 | 950㎡ |  |  |
| 安装辅料(胶、焊线等)、运输、铺贴工费 | 950㎡ |  |  |
| 3 | 成品保护 | 对成品地面进行保护，包括材料、运输、工费 | 2mm纤维板 | 950㎡ |  |  |
|   **总计：** |

（上表由供应商填写并签章）

 供应商（盖章）：

 年 月 日