附件：

消防技防系统维修改造项目监理项费

采购需求

项目名称: 消防技防系统维修改造项目监理费

采购方式: 询价

预算金额(元): 85953.00元

需求详情: 消防技防系统维修改造全过程监理

服务周期: 4个月

**采购项目报价表**

采购项目报价表

|  |  |
| --- | --- |
| 案件名称 | 消防技防系统维修改造项目监理费 |
| 投标报价 | 大写： 元整 （小写）： 元 |

 供应商名称： (公章)

 日期 ： 年 月 日

|  |
| --- |
| 消防技防维修改造工程监理实施方案 |
| 序号 | 监理项目名称 | 内容 | 监理方案 |
| 1 | 火灾自动报警及其联动控制系统 | 1.点型光电感烟探测2.点型光电感温探测器3.消防报警主机4.输出模块5.切换模块6.输入/输出模块7.输入模块8.消防广播扬声器9.手动报警按钮10.消火栓报警按钮11.声光报警器12.火灾显示盘13.消防电话分机14.消防广播主机15.消防电话主机16.消防控制室图形显示装置17.电话线18.自动报警系统调试19.自动报警系统调试 |  |
| 2 | 大空间自动扫描灭火系统 | 1.电磁阀2.水炮主机3.消防水炮4.手动控制盘5.铜芯多股绝缘电线6.同轴电缆视频线7.水灭火控制装置调试 |  |
| 3 | 气体灭火系统 | 1.选择阀DN2002.选择阀DN1003.选择阀DN804.选择阀DN505.集中联网控制器6.七氟丙烷气体灭火装置7.驱动气体装置8.通信多股绝缘电线9.系统联网卡10.气体灭火控制器11.气体灭火系统系统装置调试 |  |
| 4 | 机械防排烟系统 | 1.消防排烟风机2.消防正压送风机3.铝合金机械排烟口4.铝合金正压送风口5.风管防火网6.正压送风机控制装置7.风机控制箱8.通风工程检测、调试 |  |
| 5 | 展厅异型卷帘 | 1.防火卷帘2.防火卷帘门手动装置3.卷帘控制箱4.卷帘升降电机5.电动防火门、防火卷帘门调试 |  |
| 备注 | 按监理内容编制监理方案，没有方案视同无效报价。 |